中山大学实验室生物安全自查登记表

实验室名称： 自查时间：

所属单位： 自查地点：

自查小组成员：

其他生物安全隐患： 序号; 要求; 符合; 不符合. 1; 建立实验室生物安全责任制，实验室负责人为实验室生物安全第一责任人. 2; 建立风险评估制度，在风险评估的基础上，确定相对应的安全保护等级. 3; 张贴生物安全标识和实验室规章制度. 4; 一、二级病原微生物实验室及开展的一、二类病原微生物实验活动须按规定在卫生主管部门或兽医主管部门备案. 5; 实验操作人员个人防护水平符合规定，不进行与实验无关的活动，不开展超范围的实验活动. 6; 定期组织开展实验室内部生物安全宣传、教育、培训. 7; 实验室配备有符合实验室活动的生物安全设备，主要包括：生物安全柜、高压灭菌器等. 8; 储备足够的个人防护用品（手套、防护服、实验用鞋、口罩、帽子等）. 9; 实验室根据应急需要储备有适当的应急物品，备有：急救箱、灭火器材、消毒设备等. 10; 危险菌（毒）种及样品、危险化学品专门保藏，专人管理，有来源、使用、销毁记录. 11; 实验室废弃物按要求消毒灭菌，进行分类处置.

整改措施：